Приложение №3

к Концессионному соглашению

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Сведения о составе и описании имущества, входящего в состав Иного имущества Соглашения**

В состав Иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению, входят указанные ниже объекты движимого и недвижимого имущества со следующими технико-экономическими показателями:

1. **Объекты недвижимости:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта недвижимости** | **Местоположение объекта недвижимости** | **Кадастровый номер** | **Характеристики объекта** | **Вид и реквизиты правоустанавливающего документа** | **Кадастровый номер земельного участка под объектом** | **Дата ввода объекта в эксплуатацию** | **Балансовая стоимость** | **Сведения о состоянии и степени износа** | **Сведения по зарегистрированным авариям и повреждениям** |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** | **[10]** | **[11]** |
|  | Нежилое здание АБК | Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 км. автодороги Шарыпово –Дубинино, очистные сооружения, строение №1 | 24:41:0000000:2220 | Нежилое, 2-х этажное, общая площадь 835,4 кв.м.,  Фундамент бетонный ленточный, стены и их наружная отделка железобетонные плиты  инв. №04:258:002:000461670:0001, лит.Б. | Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 23.08.2020г., государственная регистрация права 24-24-27/021/2006-255 от 18.10.2006г. | 24:41:0701007:736 | 1984 | 3 493 018,00 | Удовлетворительное, физический износ в интервале от 35% до 40% | Зарегистрировано не было |
|  | Нежилое здание – блок ремонтных мастерских | Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 км. автодороги Шарыпово –Дубинино, очистные сооружения, строение №4 | 24:41:0000000:2225 | Нежилое, 1 этажный, общая площадь 518,5 кв.м.,  стены и их наружная отделка железобетонные плиты  инв. №04:258:002:000461670:0004, лит.В3,В9. | Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 23.08.2020г., государственная регистрация права 24-24-27/021/2006-534 от 03.11.2006г. | 24:41:0701007:736 | 1984 | 2 111 668,00 | Удовлетворительное, физический износ в интервале от 35% до 40% | Зарегистрировано не было |
|  | Нежилое здание - проходная | Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 км. автодороги Шарыпово –Дубинино, очистные сооружения, строение №9 | 24:41:0000000:2229 | Нежилое, 1 –этажный, общая площадь 13,6кв.м.,  Фундамент бетонный ленточный, стены и их наружная отделка кирпичные  инв. №04:258:002:000461670:0009, лит.В. | Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 23.08.2020г., государственная регистрация права 24-24-27/021/2006-538 от 03.11.2006г. | 24:41:0701007:736 | 1984 | 50 644,00 | Удовлетворительное, физический износ в интервале от 35% до 40% | Зарегистрировано не было |

1. **Движимое имущество:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта движимого имущества** | **Заводской номер** | **Технико-экономические показатели** | **Балансовая стоимость** | **Сведения о состоянии и степени износа** | **Сведения по зарегистрированным авариям и повреждениям** | **Наименование объекта недвижимости, местоположение объекта недвижимости в котором смонтирован / размещен** |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** |
|  | Приточная вентиляция вентилятор ВЦЧ-70 № 2 |  | N=2.2 кВт  n=1500 об/мин.  U=380В | 1,00 | Удовлетворительное, физический износ 41-60% | Зарегистрировано не было | Нежилое здание АБК.  Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 км. автодороги Шарыпово –Дубинино, очистные сооружения, строение №1 |
|  | Вытяжная вентиляция вентилятор ВЦЧ-70 № 2 |  | N=2.2 кВт  n=1500 об/мин.  U=380В | 1,00 |
|  | Приточная вентиляция вентилятор ВЦЧ-70 № 2 |  | N=2.2 кВт  n=1500 об/мин.  U=380В | 1,00 |
|  | Приточная вентиляция с вентилятором В-ЦЧ-70 |  | N=2.2 кВт  n=1500 об/мин.  U=380В | 1,00 | Удовлетворительное, физический износ 41-60% | Зарегистрировано не было | Нежилое здание – блок ремонтных мастерских.  Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 км. автодороги Шарыпово –Дубинино, очистные сооружения, строение №4 |
|  | Вытяжная вентиляция с вентилятором В-ЦЧ-70 |  | N=2.2 кВт  n=1500 об/мин.  U=380В | 1,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Концедент:** | **Концессионер:** | **Субъект Российской Федерации - Красноярский Край:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |