АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.06.2023 г. |  | № 162 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также Администрации города Шарыпово

В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа города Шарыпово в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьей 34  Устава города Шарыпово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также Администрации города Шарыпово согласно Приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Шарыпово Д.В. Саюшева.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).

| Глава города Шарыпово |  | В.Г. Хохлов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Постановлению Администрации

города Шарыпово

от 09.06.2023 г. №162

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-,

топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных

организаций, а также Администрации города Шарыпово

- Общие положения

1.1.Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных и транспортных организаций, а также Администрации города Шарыпово (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации 	взаимодействия в ходе ликвидации аварий между организациями 	теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 	осуществляющими деятельность на территории городского округа города Шарыпово (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, потребителями коммунальных 	ресурсов и Администрацией города Шарыпово.

1.3. План действий определяет порядок действий персонала организаций, 	осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения, органов местного 	самоуправления, жилищных организаций, ресурсоснабжающих организаций и 	иных потребителей при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

1.4. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, 	определенных законодательством Российской Федерации:

внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом 	собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации 	(сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от 	централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования.

исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, предоставляющее потребителю коммунальные услуги; 		коммунальные услуги - деятельность исполнителя коммунальных услуг по 	холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных 	услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные ресурсы;

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 	осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

теплоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 	осуществляющие продажу тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 	владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками 	тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 	посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые 	пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность 	трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для 	подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);

технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального 	энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от 	характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты;

инцидент - отказ или механическое повреждение оборудования и (или) сетей, проявление скрытого дефекта конструкции, отдельного элемента сооружений действующего производственного объекта, отказ обслуживающих 	его систем (систем телемеханики, связи, энергоснабжения и другие), не 	повлиявшее на работоспособность объекта, но вызвавшее необходимость 	принятия нештатных действий, не предусмотренных планом технического 	обслуживания и ремонта, для восстановления его безопасного состояния;

технологический отказ - вынужденные отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;

авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 	нанесению ущерба окружающей природной среде;

аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, 	полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

- Цели и задачи

2.1. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Шарыпово;

- координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения городского округа города Шарыпово.

2.2. Задачами Порядка являются:

- своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Шарыпово в отопительный период;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально-технических, производственных и кадровых резервов;

- обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.

2.3. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

2.4. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и иные организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

2.5. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу (далее – МКУ ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и иными организациями в МКУ ЕДДС.

3.   Ликвидация аварийных ситуаций.

3.1. В случае возникновения аварийной ситуации, аварии или инцидента диспетчер организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения:

- анализирует нарушения гидравлического режима по показаниям приборов;

- направляет к месту предполагаемой аварии эксплуатационный персонал для определения характера повреждения на трубопроводах теплосети, при выявлении повреждений трубопроводов теплосети производятся необходимые переключения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности эксплуатационного персонала организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, обязан:

- составить общую информацию о характере, месте и размерах технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне.

3.2. Самостоятельные действия оперативного персонала не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.3. Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение травмирующих факторов на персонал;

- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

- восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента.

3.4. После уточнения места и характера повреждения на трубопроводах тепловых сетей диспетчер организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, уведомляет об аварии: руководство организации, оперативные или административно-технические лица организации, диспетчера ЕДДС, Администрацию города Шарыпово, МКУ «Служба городского хозяйства», Шарыповскую межрайонную прокуратуру, Западный территориальный отдел Енисейского управления Ростехнадзора, диспетчерские службы жилищных организаций и руководителей предприятий, объекты которых попали в зону отключения.

3.5. Диспетчер организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, совместно с диспетчерскими службами жилищных организаций обеспечивает готовность аварийного участка к проведению ремонтных работ, направляет персонал для отключения, расхолаживания и опорожнения поврежденного участка теплосети, при необходимости проведения земляных работ вызывает представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных инженерных коммуникаций в районе проведения работ.

3.6. После согласования с представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных инженерных коммуникаций в районе проведения работ, мест прохождения соответствующих коммуникаций ремонтная организация приступает к проведению земляных работ и устранению аварии.

3.7. После проведения ремонтных работ и устранения аварии диспетчер организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, направляет персонал для восстановления режима работы теплосети, согласовывая свои действия с диспетчерскими службами жилищных организаций.

3.8. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное прекращение теплоснабжения или отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

3.9. После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в ведении которой находится аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

3.10.Оперативная информация о ходе проведения аварийно-восстановительных работ передается в ЕДДС, администрацию города Шарыпово, МКУ «Служба городского хозяйства», Шарыповскую межрайонную прокуратуру, Западный территориальный отдел Енисейского управления Ростехнадзора.

3.11. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, информирует Главу города Шарыпово.

3.12. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии формируется оперативный штаб.

3.13. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация обязана:

- обеспечить локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

- проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших МКУ ЕДДС и теплоснабжающую организацию;

- обеспечить оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

-  при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

- после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность МКУ 	ЕДДС и теплоснабжающую организацию.

3.14. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной 	принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, 	расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера 	ресурсоснабжающей организации, управляющей организации	направляют в 	любое время суток в течение 1 часа своих представителей 	 (ответственных 	дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации 	аварии.

3.15. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая 	организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей 	организации, управляющей организации незамедлительно сообщают об аварии в 	МКУ ЕДДС,а также в ДС Единой теплоснабжающей организации.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

3.16. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре 	воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов 	единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до 	+10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, 	управляющей организации Администрацией города Шарыпово организуется  	проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 	чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с целью принятия 	конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию.

4. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления.

4.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие (независимо от 	форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в МКУ ЕДДС.

4.2. При поступлении в ДС (АДС) теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся каналам связи руководителю 	предприятия и диспетчеру МКУ ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в 	соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
	4.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей 	организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

4.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС (АДС) теплоснабжающие организации немедленно информирует по имеющимся у него 	каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым 	необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, 	диспетчерским службам управляющих организаций, попавших в зону аварии, 	МКУ ЕДДС, Администрацию города Шарыпово, МКУ «Служба городского хозяйства», Шарыповскую межрайонную прокуратуру, Западный территориальный отдел Енисейского управления Ростехнадзора.

4.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию с управляющими 	организациями по территориальной принадлежности и с Администрацией города Шарыпово.

4.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией города Шарыпово.

4.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций и иных организаций, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 	общего имущества многоквартирного жилого дома.
	4.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.
	4.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на 	своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую 	службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

4.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, 	разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на 	вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным 	последующим извещением МКУ ЕДДС и Администрации города Шарыпово 	после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования 	или участков сетей.

4.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

4.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением Главы города Шарыпово создается Штаб по оперативному принятию 	мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического 	комплекса и жилищно-коммунального комплекса городского округа города Шарыпово.

4.13. Решением Комиссии по ГО ЧС и ПБ города Шарыпово к аварийно-	восстановительным работам могут привлекаться специализированные 	строительно-монтажные и другие организации.	4.14. Перечень организаций, привлекаемых решением Комиссии по ГО ЧС 	и ПБ города Шарыпово к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной 	ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах 	теплоснабжения, определяется соответствующими Соглашениями, 	заключенными Администрацией города Шарыпово.

4.15. Восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные Комиссией по ГО ЧС и ПБ города Шарыпово.

5. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

5.1 Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе систем теплоснабжения могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодные условия;

- человеческий фактор.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и возможные последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение подачи теплоснабжения производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Территориальный |
|  | Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования | Длительное значительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | Локальный |
|  |  | Непродолжительное, незначительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | Объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования поврежденного участка | Объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный |
|  |  | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | Объектовый |

5.2. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС города Шарыпово и Шарыповского района;

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Действия служб и организаций осуществляются в соответствии с утвержденным положением о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа города Шарыпово Красноярского края.

При ликвидации аварийной ситуации персонал теплоснабжающей организации должен действовать в соответствии с производственными инструкциями, утвержденными руководством предприятия.