**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**ОТЧЕТ за 9 месяцев 2023 г.**

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 12.12.2022 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК114  ул. Западная | ВК7  ул.Геодезическая |
| Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
| Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности\* | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | 1,4±0,4 | 1,2±0,4 | 1,5±0,5 | 1,3±0,4 | 1,3±0,4 | 1,2±0,4 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

\* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Нач. участка ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Попов

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 12.12.2022 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК12  (Проф. училище №4) | ТК1\*  (ШМРО ПАО КрасноярскЭнергосбыт) | ТК-1  (м-н Северный) | ВК44 (пр-т Преображенский) | ТК29 МБОУ (Средняя школа №1) | ВК3 (МБДОУ №3 «Чебурашка») |
| Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
| Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности\* | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | 1,2±0,4 | 1,8 ± 0,6 | 1,4±0,4 | 1,5±0,5 | 1,1±0,3 | 1,2±0,4 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

\* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Нач. участка ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Попов

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 12.12.2022 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК37  (МБОУ Средняя школа № 2) | ВК34  (МБДОУ № 22 «Журавушка») | КП27\* на выходе из НС 3 подъема | ВК41  (МБДОУ № 15 «Ромашка») | ВК37  (МБОУ Средняя школа № 3 ) | ВК53  (МБОУ Средняя школа№ 7 ) |
| Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
| Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности\* | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | 1,5±0,5 | <1 | 1,1±0,3 | 1,2±0,4 | < 1 | 1,3±0,4 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

\* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Нач. участка ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Попов

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 12.12.2022 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК3  7мкр | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК2  ул. Цветочная | ВК77  ул. Березовая | ВК4  МКД №4 м-он Берлин | ВК29  (МБДОУ № 5 «Дельфин») |
| Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
| Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности\* | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | 1,1±0,3 | 1,1±0,3 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,1±0,3 | <1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

\* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Нач. участка ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Попов

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 ф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 12.12.2022 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК39 (МБДОУ №21 «Золотой ключик») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Октябрьская в/колонка №8 | ВК-6  ( ул.Индустриальная) |
| Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
| Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности\* | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | 1,2±0,4 | 1,1±0,3 | 1,3±0,4 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

\* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

Нач. участка ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Попов